教学大纲

课  程  名  称：医学免疫学　　　　　　　 实  验  学  时：40学时

课  程  编  号：2103                      实  验  学  分：１5分

课 程 总 学 时：90学时                    实 验 周 学 时：４学时

课 程 总 学 分：100分                     适用专业及年级：七年制临床医学

课 程 负 责 人：马春红                    开放实验项目数：12

大 纲 主 撰 人：贾继辉  肖颖               编  写  日  期：2002.11.8

一、实验教学目标与基本要求

医学免疫学实验课的教学目标是使学生通过实验来验证和巩固已学习的理论知识，并通过实验课的基本技术的操作、基本技能的掌握培养学生认真观察、独立思考和辩证分析问题的能力，训练严格的科学作风、严肃的科学态度和严密的工作方法，并启发学生的创新能力为进一步学习临床专业课和今后从事医学专业工作打下良好的基础。

基本要求：每个学生独立操作双向扩散、补体结合、巨噬细胞吞噬实验、E花环实验及酶联免疫吸附试验等，并做出阳性结果。

二、实验课程内容和学时分配

| 序 号 | 实验项目 名称 | 实 验 内 容 | 学时 | 要求 | 性质 | 类别 | 所用主要仪 器及台套数 | 所在实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻片凝集反应 | 用已知抗体与未知颗粒性抗原在玻片上直接结合而出现凝集反应。（人ABO血型鉴定 | 2学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 无 | 医学微生物学与免疫学教学实验室 |
| 2 | 试管凝集反应 | 用已知的定量抗原悬液与系列稀释待测血清在试管内混合，经一定时间静置保温后，观察各管凝集程度。 | 2学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 水浴锅7台 | 同上 |
| 3 | 胶乳凝集抑制试验 | 抗原致敏的胶乳颗粒遇相应抗体结合而发生凝集。若该抗体与相应抗原作用后再加入致敏的胶乳颗粒，则不出现凝集。（妊娠诊断） | 2 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 无 | 同上 |
| ４ | 单向免疫扩散 | 试验中将定量的抗体混合于琼脂内倾注于玻片上制成琼脂板，凝固后打孔。在将待测抗原加入孔中，在抗原、抗体比例适合处形成白色沉淀环。 | 4 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 恒温培养箱5台 | 同上 |
| 5 | 双向免疫扩散 | 将可溶性抗原与相应抗体分别加入琼脂板上相应的孔内，两者相应扩散，在比例适宜处形成沉淀线。 | 2 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 微波炉５台 恒温培养箱5台 | 同上 |
| 6 | 补体结合实验 | 是一种有补体参与，并以绵羊红细胞和溶血素作为指示系统的抗原抗体反应体系。绵羊红细胞和它的抗体（溶血素）结合后激活补体，引起红细胞破坏，出现溶血现象。 | 2 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 水浴锅 7台 | 同上 |
| 7 | 生物制品介绍 | 乙肝疫苗、白百破疫苗等 | 2 学时 | 必做 | 演示 | 基础 | 无 | 同上 |
| 8 | ELISA | 是将抗原抗体的免疫反应和酶的高效催化作用有机结合而形成的一种免疫学技术。 | 4 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 孵箱５台 冰箱５台 酶标仪 | 同上 |
| 9 | 细胞免疫学实验 | 1.E花环形成实验：人成熟T淋巴细胞表面ＣＤ２分子，即为绵羊红细胞受体。在一定的实验条件下，绵羊红细胞可与人Ｔ细胞ＣＤ２分子结合，形成玫瑰花结试验。 | 4 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 离心机５台 水浴锅７台 冰箱５台 天平５台 | 同上 |
| 10 | 细胞免疫学实验 | ２．淋巴细胞转化实验：在体外将人外周血或分离的淋巴细胞与ＰＨＡ共同培养一定时间后，取培养细胞涂片染色，镜下观察可转化为体积较大的原始母细胞或细胞分裂现象。 | 4 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 离心机５台 水浴锅７台 冰箱５台 天平５台 | 同上 |
| 11 | 大吞噬试验 | 将ＭФ与白色念珠菌按比例混合，用体内法作用，以冷亚甲基染色，油镜下计数吞噬白色念珠菌的百分数，及观察ＭФ内被杀死而染为蓝色的白色念珠菌的形态、数目，以判断ＭФ的杀伤能力。 | 4 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 显微镜 | 同上 |
| 12 | 豚鼠过敏实验 | 取体重２５０克的健康豚鼠两只，由皮下注射１：１０稀释的马血清０．１毫升做致敏注射。２－３星期后，将已致敏的豚鼠心内注射１：５马血清１毫升，观察豚鼠的反应。 | 4 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 无 | 同上 |
| 13 | NK细胞杀伤活性 测定 | 用放射性同位素51Cr标记NK敏感的靶细胞，并与效应细胞在体外共同培养，NK细胞可有效杀伤靶细胞，使之释放出51Cr其释放量与NK活性呈正相关。因此，测定上清中的51Cr的放射性，即可了解NK细胞杀伤活性的强弱 | 4 学时 | 必做 | 验证 | 基础 | 无 | 同上 |

注：要求：必做、选做、其他；性质：验证、演示、综合、设计、研究等；类别：基础、专业、科研、生产、其他。